**Controle adressen aangesloten op LBK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Indertijd check | In 2024 | Debiet/afzuiging controle |
| 45 bedrijf |  |  |  |
| 47 |  |  |  |
| 49 | X |  | x |
| 51 |  |  |  |
| 53 | X |  | x |
| 55 |  |  |  |
| 57 |  |  |  |
| 59 |  |  |  |
| 61 | X |  | x |
| 63 | X |  | x |
| 65 |  |  |  |
| 69 |  |  |  |
| 71 |  |  |  |
| 73 |  |  |  |
| 75 |  |  |  |
| 77 |  |  |  |
| 79 |  |  |  |
| 81 |  |  |  |
| 85 |  |  |  |
| 89 |  |  |  |
| 91 |  |  |  |
| 93 | X |  | x |
| 99 | X |  | X |
| 101 |  |  |  |
| 105 |  |  |  |
| 107 |  |  |  |
| 109 |  |  |  |
| 111 |  |  |  |
| 115 |  | X |  |
| 119 |  | X |  |
| 121 bedrijf |  |  |  |
| Ridderspoor 105 tandarts |  |  |  |

**Controle in 2021**

Alleen van de aangevinkte adressen daadwerkelijk kunnen vaststellen dat ze de schakelaar hebben gecontroleerd. Indertijd ook een aangesloten afzuigkap op nr. 63 geconstateerd. Dit is echter weer veranderd, dus ok nu. Tandarts op Ridderspoorweg: zij hebben een eigen verwarming en airco systeem. Volgens Loek hebben ze ooit een ontwerp van de aanpassingen aan buitengevel aan de VvE voorgelegd. Deur is uitblaasrooster airco geworden. Atelier PUUUR heeft daarnaar gekeken. De installatie is on overleg afgestemd met vd Burg.