## Uitgaven per fonds
Beknopte weergave planmatig onderhoud |  |  |  |  | Beginjaar | 2025 |  | Prijspeil basisjaar was |  |  | 2022 |  | Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100 (cbs.nl)
Groene veld invoeren | [7 empty] | Index correctie prjspeil nu |  |  | 9.6% |  | 2022 = 127,5; 2023 = 134,2; verschil 6,7 % + 2,9 % verwachte inflatie in 2024
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Aantal | Freq.jr. | Start | Herhaal | Bedrag | Na index | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Allen
Dak (Mastum)
Dak hoogbouw (bitumen over bestaand)* | 634 m2 | 25 | 2042 | - | 62960 | 69004.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69004.16 | 0 | 0
Dak hoogbouw (geheel nieuw)* | 634 m2 | 50 | 2067 | - | 93368 | 102331.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dak laagbouw (bitumen over bestaand) | 316 m2 | 25 | 2042 | - | 25738 | 28208.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28208.848 | 0 | 0
Dak laagbouw (bitumen geheel nieuw) ** | 316 m2 | 50 | 2067 | - | 54095 | 59288.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sedum dak vervangen incl.bitumen | 110 m2 | 40 | 2057 | - | 22251 | 24387.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installaties
Zonnepanelen vervangen | 88 | 40 | 2057 | - | 37698 | 41317.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Omvormers vervangen | 1 | 15 | 2032 | - | 2254 | 2470.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrofoor (twee-pomps) vervangen | 1 | 18 | 2034 | - | 8302 | 9098.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9098.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reinigen standleidingen | 1 | 7 | 2025 | Ja | 3237 | 3547.752 | 3547.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3547.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3547.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buitenverlichting vervangen | 45 | 25 | 2042 | - | 5826 | 6385.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6385.296 | 0 | 0
[7 empty] | 3547.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6018.136 | 0 | 9098.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3547.752 | 0 | 0 | 103598.304 | 0 | 0 | 125810.936
Etage appartementen
Schilderwerk
Deuren begane grond schilderen | 5 | 5 | 2027 | Ja | 1749 | 1916.904 | 0 | 0 | 1916.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.904 | 0 | 0
Schilderwerk bgg 25% bijwerken | 254 m2 | 20 | 2027 | - | 1233 | 1351.368 | 0 | 0 | 1351.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schilderwerk bgg geheel | 254 m2 | 20 | 2037 | - | 4932 | 5405.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5405.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plafond in hal | 147 m2 | 20 | 2037 | - | 3427 | 3755.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installatie
Postkast vervangen |  | 30 | 2047 | - | 8157 | 8940.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bellentableau en videofoon vervangen | 32 | 15 | 2031 | - | 16539 | 18126.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18126.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kitwerk balkon en galerij vervangen | 350 m | 20 | 2037 | - | 19295 | 21147.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21147.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verlichting
Armaturen nieuw (26x Nood, 180 x regulier) | 206 | 25 | 2042 | - | 33455 | 36666.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666.68 | 0 | 0
Noodstroomaccu's | 26 | 10 | 2034 | Ja | 3097 | 3394.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394.312
Grote lift (Orona)
Licht periodiek onderhoud 1 |  | 10 | 2027 | Ja | 40017 | 43858.632 | 0 | 0 | 43858.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43858.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Licht periodiek onderhoud 2 |  | 15 | 2031 | - | 17822 | 19532.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19532.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Groot periodiek onderhoud 1 |  | 20 | 2036 | - | 47969 | 52574.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52574.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Groot periodiek onderhoud 2 |  | 25 | 2041 | - | 56973 | 62442.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62442.408 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 47126.904 | 0 | 0 | 0 | 37659.656 | 1916.904 | 0 | 3394.312 | 0 | 52574.024 | 76084.32 | 0 | 0 | 0 | 62442.408 | 38583.584 | 0 | 3394.312 | 323176.424
LBK (Klaver)
Vervanging motoren (tenzij vervanging geheel) |  | 10 | 2030 | Ja | 7000 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vervanging installatie |  | 20 | 2037 | - | 32368 | 35475.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35475.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35475.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43147.328
Parkeren
Kleine lift (Aesy)
Periodiek onderhoud 1* |  | 6 | 2025 | Ja | 2085 | 2285.16 | 2285.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285.16 | 0
Periodiek onderhoud 2, motoren* |  | 12 | 2031 | Ja | 5528 | 6058.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058.688 | 0
Gasdetectie (Novenco)
Gasdetectie klein periodiek* |  | 5 | 2025 | Ja | 6020 | 6597.92 | 6597.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6597.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6597.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6597.92 | 0 | 0 | 0 | 0
Vervanging schakelkast en ventilatoren** |  | 25 | 2042 | - | 9710 | 10642.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10642.16 | 0 | 0
Deuren en pomp
Garagedeuren vervangen | 2 | 20 | 2037 | - | 18126 | 19866.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19866.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vuilwaterafvoerpomp vervangen |  | 15 | 2031 | - | 1353 | 1482.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8883.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6597.92 | 9826.736 | 0 | 0 | 0 | 6597.92 | 0 | 22151.256 | 0 | 0 | 6597.92 | 0 | 10642.16 | 8343.848 | 0 | 79640.84
571775.528
Belijning in garage vernieuwen laten vervallen. Zelf doen indien nodig?
*incl. bitumen, stijger, zonnepanelen, aanlijn
** incl. dreinagetegels vervangen
*4 & 6 jaar en 10 & 12 jaar samengevoegd ivm eenvoud en diverse klein
* 5 en 7 jaar samen en jaar aangepast
** 15 jr (€ 13.000) en 25 jaar samen ivm eenvoud
* gevel niet opgenomen/nvt?

## Dotatie per fonds
Berekening van de dotaties per fonds | [11 empty] | Hoe bereken je de benodigde dotatie?
In Excel: ga naar gegevens, Wat als analyse, doelzoeken.
|  | Huidig saldo | Dotatie nu | Dotatie wordt | Verschil |  | Inflatie % | 3%
Allen |  | 58480 | 6345 | 5245.1791 | -1099.8209
Etage appartementen |  | 77804 | 15499 | 13960.585 | -1538.415 |  | Groene veld invoeren | [9 empty] | Blauwe veld eindsalo
LBK |  | 6472 | 2256 | 2417.3095 | 161.3095 | [10 empty] | 0 = nul | waarde = 0
Parkeren |  | 28189 | 2662 | 3074.0181 | 412.0181 | [11 empty] | Op gele veld Dotatie startkaar
| Totaal | 170945 | 26762 | 24697.0917 | -2064.9083
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Allen |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Uitgaven prijspeil heden |  | 3547.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6018.136 | 0 | 9098.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3547.752 | 0 | 0 | 103598.304 | 0 | 0
Geindexeerde uitgaven |  | 3547.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7401.5482 | 0 | 11872.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5366.2932 | 0 | 0 | 171232.2115 | 0 | 0
Beginsaldo |  | 58480 | 60177.4271 | 65579.9615 | 71144.572 | 76876.1207 | 82779.616 | 88860.2161 | 95123.2342 | 94172.5947 | 100817.0306 | 95788.6788 | 102837.7608 | 110098.3153 | 117576.6865 | 125279.4088 | 127846.9195 | 136018.7376 | 144435.7102 | -18127.0195 | -9197.4532
Dotatatie+inflatie |  | 5245.1791 | 5402.5344 | 5564.6105 | 5731.5488 | 5903.4952 | 6080.6001 | 6263.0181 | 6450.9086 | 6644.4359 | 6843.769 | 7049.0821 | 7260.5545 | 7478.3712 | 7702.7223 | 7933.804 | 8171.8181 | 8416.9726 | 8669.4818 | 8929.5662 | 9197.4532
Uitgaven |  | -3547.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7401.5482 | 0 | -11872.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5366.2932 | 0 | 0 | -171232.2115 | 0 | 0
| Eindsaldo | 60177.4271 | 65579.9615 | 71144.572 | 76876.1207 | 82779.616 | 88860.2161 | 95123.2342 | 94172.5947 | 100817.0306 | 95788.6788 | 102837.7608 | 110098.3153 | 117576.6865 | 125279.4088 | 127846.9195 | 136018.7376 | 144435.7102 | -18127.0195 | -9197.4532 | 6.0027e-11
Etage appartementen
Uitgaven prijspeil heden |  | 0 | 0 | 47126.904 | 0 | 0 | 0 | 37659.656 | 1916.904 | 0 | 3394.312 | 0 | 52574.024 | 76084.32 | 0 | 0 | 0 | 62442.408 | 38583.584 | 0 | 3394.312
Geindexeerde uitgaven |  | 0 | 0 | 49996.9325 | 0 | 0 | 0 | 44967.5987 | 2357.5501 | 0 | 4428.8073 | 0 | 72774.7447 | 108478.0476 | 0 | 0 | 0 | 100201.7342 | 63772.7855 | 0 | 5951.9466
Beginsaldo |  | 77804 | 91764.585 | 106143.9876 | 70957.8397 | 86212.9479 | 101925.7093 | 118109.8536 | 89811.9234 | 104624.132 | 122308.9834 | 136095.573 | 154857.4319 | 101407.4018 | 12833.8103 | 33335.4 | 54452.0374 | 76202.174 | -1596.9196 | -42294.9851 | -18528.0237
Dotatatie+inflatie |  | 13960.585 | 14379.4026 | 14810.7846 | 15255.1082 | 15712.7614 | 16184.1443 | 16669.6686 | 17169.7586 | 17684.8514 | 18215.3969 | 18761.8589 | 19324.7146 | 19904.4561 | 20501.5897 | 21116.6374 | 21750.1366 | 22402.6407 | 23074.7199 | 23766.9615 | 24479.9703
Uitgaven |  | 0 | 0 | -49996.9325 | 0 | 0 | 0 | -44967.5987 | -2357.5501 | 0 | -4428.8073 | 0 | -72774.7447 | -108478.0476 | 0 | 0 | 0 | -100201.7342 | -63772.7855 | 0 | -5951.9466
| Eindsaldo | 91764.585 | 106143.9876 | 70957.8397 | 86212.9479 | 101925.7093 | 118109.8536 | 89811.9234 | 104624.132 | 122308.9834 | 136095.573 | 154857.4319 | 101407.4018 | 12833.8103 | 33335.4 | 54452.0374 | 76202.174 | -1596.9196 | -42294.9851 | -18528.0237 | 4.9113e-11
LBK
Uitgaven prijspeil heden |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35475.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geindexeerde uitgaven |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8893.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50579.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beginsaldo |  | 6472 | 8889.3095 | 11379.1383 | 13943.662 | 16585.1213 | 19305.8245 | 13214.198 | 16100.592 | 19073.5778 | 22135.7532 | 25289.7938 | 28538.4556 | 31884.5773 | -15248.2524 | -11698.3519 | -8041.9544 | -4275.8649 | -396.7928 | 3598.6515 | 7713.9592
Dotatatie+inflatie |  | 2417.3095 | 2489.8288 | 2564.5237 | 2641.4594 | 2720.7032 | 2802.3242 | 2886.394 | 2972.9858 | 3062.1754 | 3154.0406 | 3248.6618 | 3346.1217 | 3446.5054 | 3549.9005 | 3656.3975 | 3766.0895 | 3879.0721 | 3995.4443 | 4115.3076 | 4238.7669
Uitgaven |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8893.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50579.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eindsaldo | 8889.3095 | 11379.1383 | 13943.662 | 16585.1213 | 19305.8245 | 13214.198 | 16100.592 | 19073.5778 | 22135.7532 | 25289.7938 | 28538.4556 | 31884.5773 | -15248.2524 | -11698.3519 | -8041.9544 | -4275.8649 | -396.7928 | 3598.6515 | 7713.9592 | 11952.726
Parkeren
Uitgaven prijspeil heden |  | 8883.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6597.92 | 9826.736 | 0 | 0 | 0 | 6597.92 | 0 | 22151.256 | 0 | 0 | 6597.92 | 0 | 10642.16 | 8343.848 | 0
Geindexeerde uitgaven |  | 8883.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7648.7976 | 11733.6367 | 0 | 0 | 0 | 8867.0528 | 0 | 31582.3944 | 0 | 0 | 10279.3444 | 0 | 17589.869 | 14204.8427 | 0
Beginsaldo |  | 28189 | 22379.9381 | 25546.1767 | 28807.4025 | 32166.4651 | 35626.2996 | 31541.1314 | 23478.0331 | 27258.6876 | 31152.7618 | 35163.6582 | 30427.8287 | 34682.9887 | 7483.409 | 11997.7083 | 16647.4364 | 11157.3121 | 16090.2087 | 3581.2233 | -5390.3093
Dotatatie+inflatie |  | 3074.0181 | 3166.2386 | 3261.2258 | 3359.0626 | 3459.8345 | 3563.6295 | 3670.5384 | 3780.6545 | 3894.0742 | 4010.8964 | 4131.2233 | 4255.16 | 4382.8148 | 4514.2992 | 4649.7282 | 4789.22 | 4932.8966 | 5080.8835 | 5233.31 | 5390.3093
Uitgaven |  | -8883.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7648.7976 | -11733.6367 | 0 | 0 | 0 | -8867.0528 | 0 | -31582.3944 | 0 | 0 | -10279.3444 | 0 | -17589.869 | -14204.8427 | 0
| Eindsaldo | 22379.9381 | 25546.1767 | 28807.4025 | 32166.4651 | 35626.2996 | 31541.1314 | 23478.0331 | 27258.6876 | 31152.7618 | 35163.6582 | 30427.8287 | 34682.9887 | 7483.409 | 11997.7083 | 16647.4364 | 11157.3121 | 16090.2087 | 3581.2233 | -5390.3093 | 3.638e-11
Totaal liquiditeitsverloop |  | 183211.2597 | 208649.2641 | 184853.4762 | 211840.6551 | 239637.4494 | 251725.3992 | 224513.7828 | 245128.9921 | 276414.5289 | 292337.7038 | 316661.4771 | 278073.2831 | 122645.6534 | 158914.1651 | 190904.439 | 219102.3588 | 158532.2066 | -53242.1298 | -25401.8271 | 11952.726

## Ledenbijdragen
|  | Allen | Etage apartementen |  | Breukdeel LBK |  | Apartementen |  | Breukdeel excl.pp |  | Gelijkdeel excl.pp |  | Gelijkdeel parkeren |  | Totaal | Per lid | Per mnd
| Bedrag | Breukdelen | Bedrag | Breukdelen | Bedrag | Breukdelen | Bedrag | Breukdelen | Bedrag | Breukdelen | Bedrag | Breukdelen | Bedrag | Breukdelen
Te verdelen | 5245.1791 | 514 | 13960.585 | 324 | 2417.3095 | 344 | 0 | 349 | 0 | 369 | 0 | 35 | 3074.0181 | 29 | 24697.0917
Index | Bedrag | Breukdelen | Bedrag | Breukdelen | Bedrag | Breukdelen | Bedrag | Breukdelen | Bedrag | Breukdelen | Bedrag | Breukdelen | Bedrag | Breukdelen |  |  |  | Was | Verschil | Jaar
10 - Papaverweg 69 | 71.4324 | 7 | 301.6176 | 7 | 49.1894 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |  | 422.2394 | 639.5831 | 53.2986 | 57.2855 | -3.9869 | -47.8431
11 - Papaverweg 67 | 61.2278 | 6 | 258.5294 | 6 | 42.1624 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |  | 361.9195 | 579.2632 | 48.2719 | 51.7239 | -3.452 | -41.4241
12 - Papaverweg 65 | 51.0231 | 5 | 215.4411 | 5 | 35.1353 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 301.5996 | 361.9195 | 30.16 | 33.3695 | -3.2095 | -38.514
13 - Papaverweg 63 | 91.8417 | 9 | 387.794 | 9 | 63.2436 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 542.8792 | 760.2229 | 63.3519 | 68.4087 | -5.0568 | -60.6811
14 - Papaverweg 61 | 102.0463 | 10 | 430.8823 | 10 | 70.2706 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 603.1992 | 820.5428 | 68.3786 | 73.9702 | -5.5917 | -67.1001
15 - Papaverweg 79 | 71.4324 | 7 | 301.6176 | 7 | 49.1894 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |  | 422.2394 | 639.5831 | 53.2986 | 57.2855 | -3.9869 | -47.8431
16 - Papaverweg 77 | 61.2278 | 6 | 258.5294 | 6 | 42.1624 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |  | 361.9195 | 422.2394 | 35.1866 | 38.931 | -3.7444 | -44.933
17 - Papaverweg 75 | 91.8417 | 9 | 387.794 | 9 | 63.2436 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 542.8792 | 760.2229 | 63.3519 | 68.4087 | -5.0568 | -60.6811
18 - Papaverweg 73 | 61.2278 | 6 | 258.5294 | 6 | 42.1624 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |  | 361.9195 | 422.2394 | 35.1866 | 38.931 | -3.7444 | -44.933
19 - Papaverweg 71 | 71.4324 | 7 | 301.6176 | 7 | 49.1894 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |  | 422.2394 | 639.5831 | 53.2986 | 57.2855 | -3.9869 | -47.8431
1 - Ridderspoorweg 107 | 122.4555 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |  | 122.4555 | 289.6839 | 24.1403 | 26.166 | -2.0256 | -24.3076
20 - Papaverweg 89 | 142.8648 | 14 | 603.2352 | 14 | 98.3789 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |  | 844.4788 | 1061.8225 | 88.4852 | 96.2166 | -7.7313 | -92.7761
21 - Papaverweg 85 | 91.8417 | 9 | 387.794 | 9 | 63.2436 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 542.8792 | 760.2229 | 63.3519 | 68.4087 | -5.0568 | -60.6811
22 - Papaverweg 81 | 142.8648 | 14 | 603.2352 | 14 | 98.3789 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |  | 844.4788 | 1061.8225 | 88.4852 | 96.2166 | -7.7313 | -92.7761
23 - Papaverweg 99 | 102.0463 | 10 | 430.8823 | 10 | 70.2706 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 603.1992 | 820.5428 | 68.3786 | 73.9702 | -5.5917 | -67.1001
24 - Papaverweg 97 | 91.8417 | 9 | 387.794 | 9 | 63.2436 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 542.8792 | 760.2229 | 63.3519 | 68.4087 | -5.0568 | -60.6811
25 - Papaverweg 93 | 91.8417 | 9 | 387.794 | 9 | 63.2436 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 542.8792 | 760.2229 | 63.3519 | 68.4087 | -5.0568 | -60.6811
26 - Papaverweg 91 | 102.0463 | 10 | 430.8823 | 10 | 70.2706 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 603.1992 | 820.5428 | 68.3786 | 73.9702 | -5.5917 | -67.1001
27 - Papaverweg 109 | 142.8648 | 14 | 603.2352 | 14 | 98.3789 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |  | 844.4788 | 1061.8225 | 88.4852 | 96.2166 | -7.7313 | -92.7761
28 - Papaverweg 105 | 91.8417 | 9 | 387.794 | 9 | 63.2436 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 542.8792 | 760.2229 | 63.3519 | 68.4087 | -5.0568 | -60.6811
29 - Papaverweg 101 | 142.8648 | 14 | 603.2352 | 14 | 98.3789 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |  | 844.4788 | 1061.8225 | 88.4852 | 96.2166 | -7.7313 | -92.7761
2 - Christofelkruidstraat 4 | 112.2509 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |  | 112.2509 | 279.4793 | 23.2899 | 25.1373 | -1.8473 | -22.1679
30 - Papaverweg 119 | 142.8648 | 14 | 603.2352 | 14 | 98.3789 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |  | 844.4788 | 1061.8225 | 88.4852 | 96.2166 | -7.7313 | -92.7761
31 - Papaverweg 115 | 91.8417 | 9 | 387.794 | 9 | 63.2436 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 542.8792 | 760.2229 | 63.3519 | 68.4087 | -5.0568 | -60.6811
32 - Papaverweg 111 | 142.8648 | 14 | 603.2352 | 14 | 98.3789 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |  | 844.4788 | 1061.8225 | 88.4852 | 96.2166 | -7.7313 | -92.7761
3 - Papaverweg 53 | 102.0463 | 10 | 430.8823 | 10 | 70.2706 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 603.1992 | 820.5428 | 68.3786 | 73.9702 | -5.5917 | -67.1001
4 - Papaverweg 51 | 122.4555 | 12 | 517.0587 | 12 | 84.3248 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |  | 723.839 | 941.1827 | 78.4319 | 85.0934 | -6.6615 | -79.9381
5 - Papaverweg 49 | 122.4555 | 12 | 517.0587 | 12 | 84.3248 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |  | 723.839 | 941.1827 | 78.4319 | 85.0934 | -6.6615 | -79.9381
6 - Papaverweg 47 | 102.0463 | 10 | 430.8823 | 10 | 70.2706 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 603.1992 | 820.5428 | 68.3786 | 73.9702 | -5.5917 | -67.1001
7 - Papaverweg 59 | 102.0463 | 10 | 430.8823 | 10 | 70.2706 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 603.1992 | 820.5428 | 68.3786 | 73.9702 | -5.5917 | -67.1001
8 - Papaverweg 57 | 91.8417 | 9 | 387.794 | 9 | 63.2436 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 542.8792 | 760.2229 | 63.3519 | 68.4087 | -5.0568 | -60.6811
9 - Papaverweg 55 | 102.0463 | 10 | 430.8823 | 10 | 70.2706 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 603.1992 | 820.5428 | 68.3786 | 73.9702 | -5.5917 | -67.1001
33 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 - | 51.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0006 | 1 | 157.0238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 - | 10.2046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 - | 10.2046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 - | 10.2046 | 1 | 43.0882 | 1 | 7.0271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 - Papaverweg 45 | 61.2278 | 6 | 0 | 0 | 42.1624 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |  | 103.3901 | 103.3901 | 8.6158 | 9.4512 | -0.8354 | -10.0248
95 - Ridderspoorweg 105 | 112.2509 | 11 | 0 | 0 | 77.2977 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |  | 189.5486 | 189.5486 | 15.7957 | 17.3273 | -1.5316 | -18.3789
96 - Papaverweg 121 | 30.6139 | 3 | 0 | 0 | 21.0812 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 51.6951 | 51.6951 | 4.3079 | 4.7256 | -0.4177 | -5.0124
Check | 5245.1791 | 514 | 13960.585 | 324 | 2417.3095 | 344 | 0 | 349 | 0 | 369 | 0 | 35 | 3074.0181 | 29 | 24697.0917 | 24697.0917 | 2058.091 | 2230.1667 | -172.0757 | -2064.9083
[16 empty] | 5.8208e-11 |  | 26762
25830

## Basisblad
Meerjarenonderhoudsplanning (30 jaar)
| Uitgangspunten: |  |  | Condities (vlgns Nen 2767) |  |  |  | Legenda:
| Startjaar planning | 2022 |  | 0: N.v.t |  |  |  | Co. | : Conditie (conform NEN2767)
| Valuta | Euro |  | 1: Uitstekende conditie |  |  |  | Cy. | : Onderhoudscyclus
| Prijspeil | 2022 |  | 2: Goede conditie |  |  |  | Ehd. | : Eenheid
| Begeleidings-/advieskosten: | 7% |  | 3: Redelijke conditie |  |  |  | % | : Uit te voeren hoeveelheid (t.o.v. totaal)
| BTW: | Incl. |  | 4: Matige conditie
| Index aanpassen beginprijs | 0% |  | 5: Slechte conditie
| Rekeninflatie per jaar | 3% |  | 6: Zeer slechte conditie
| Omschrijving |  | Opmerkingen/toelichting | Kenmerken | [11 empty] | Planning | [29 empty] | Statistieken |  |  | Opmerkingen/toelichting
VDS |  |  |  | Co. | Cy. | Aantal | Ehd. | €/ehd | BTW | €/ehd | % | Totaalprijs | Prijs na index | Begin | Eind | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | Gem./jaar | Gem. oneindig | Totaal
Gevels
A | Hang- sluitw.buitenkoz.inspecteren/repareren nodig ivm onderhoudscontract? |  | Inspecteren/repareren hang- en sluitwerk (inschatting). | 0 | 3 | 1 | pst | 2000 | 21% | 2589.4 | 100% | 2589.4 | 2589.4 | 2022 |  | Planning 2022: 2589; Planning 2025: 0; Planning 2028: 0; Planning 2031: 0; Planning 2034: 0; Planning 2037: 0; Planning 2040: 0; Planning 2043: 0; Planning 2046: 0; Planning 2049: 0 | 863 | 863 | 25890 | Inspecteren/repareren hang- en sluitwerk (inschatting).
A | Buitenkozijnen (aluminium, inclusief bewegende delen) vervangen |  | De aluminium kozijnen in de gevels. | 1 | 60 | 2384 | m² | 753.38 | 21% | 975.4011 | 100% | 2325356.189 | 2325356.189 | 2077 | [31 empty] | 0 | 38756 | 0 | De aluminium kozijnen in de gevels.
A | Buitenwandafwerking (composiet houten gevelbekleding) vervangen |  | De gevelbekleding (BG). | 1 | 40 | 104 | m² | 168.45 | 21% | 218.0923 | 100% | 22681.5904 | 22681.5904 | 2057 | [31 empty] | 0 | 567 | 0 | De gevelbekleding (BG).
A | Metselwerk - baksteen (buiten) herstellen |  | Post t.b.v. herstellen/vervangen steenstrips (incl. inzet hoogwerker). | 1 | 10 | 1 | pst | 3500 | 21% | 4531.45 | 100% | 4531.45 | 4531.45 | 2027 |  | Planning 2027: 4531.45; Planning 2037: 4531; Planning 2047: 4531 | 453 | 453 | 13593 | Post t.b.v. herstellen/vervangen steenstrips (incl. inzet hoogwerker).
| Daken | [10 empty] | 0 | 0
A | Steigerwerk/bereikbaarheid (tijdelijk) |  | Bereikbaarheidsvoorzieningen t.b.v. dakwerkzaamheden. | 0 | 25 | 1 | pst | 2500 | 21% | 3236.75 | 100% | 3236.75 | 3236.75 | 2042 |  | Planning 2042: 3237 | 108 | 129 | 3237 | Bereikbaarheidsvoorzieningen t.b.v. dakwerkzaamheden.
A | Aanlijnbeveiliging aanbrengen/vernieuwen |  | Vervangen aanlijnbeveiliging (inschatting). | 0 | 25 | 1 | pst | 4000 | 21% | 5178.8 | 100% | 5178.8 | 5178.8 | 2042 |  | Planning 2042: 5179 | 173 | 207 | 5179 | Vervangen aanlijnbeveiliging (inschatting).
A | Vlakke dakafwerkingen (bitumen, APP, incl. ballastlaag, >200 m2) overlagen |  | Dakafwerking hoogst gelegen dakvlak (over beataand aanbrengen). | 1 | 50 | 634 | m² | 62.91 | 21% | 81.4496 | 100% | 51639.0318 | 51639.0318 | 2042 |  | Planning 2042: 51639 | 1721 | 1033 | 51639 | Dakafwerking hoogst gelegen dakvlak (over beataand aanbrengen).
A | Vlakke dakafwerkingen (bitumen, APP, incl. ballastlaag, >200 m2) vervangen |  | Dakafwerking hoogst gelegen dakvlak (volledig vernieuwen) | 0 | 50 | 634 | m² | 94.37 | 21% | 122.1808 | 100% | 77462.6519 | 77462.6519 | 2067 | [31 empty] | 0 | 1549 | 0 | Dakafwerking hoogst gelegen dakvlak (volledig vernieuwen)
A | Drainagetegels (beton) vervangen |  | De betontegels t.p.v. het gemeenschappelijke dakterras. | 1 | 50 | 100 | m² | 37.85 | 21% | 49.0044 | 100% | 4900.4395 | 4900.4395 | 2067 | [31 empty] | 0 | 98 | 0 | De betontegels t.p.v. het gemeenschappelijke dakterras.
A | Vlakke dakafwerkingen (bitumen, APP, incl. ballastlaag, >200 m2) overlagen |  | Galerij VD1 en dakterrassen VD1 en VD2 (over bestaand aanbrengen). | 1 | 50 | 316 | m² | 62.91 | 21% | 81.4496 | 100% | 25738.0663 | 25738.0663 | 2042 |  | Planning 2042: 25738 | 858 | 515 | 25738 | Galerij VD1 en dakterrassen VD1 en VD2 (over bestaand aanbrengen).
A | Vlakke dakafwerkingen (bitumen, APP, incl. ballastlaag, >200 m2) vervangen |  | Galerij VD1 en dakterrassen VD1 en VD2 (volledig vernieuwen). | 0 | 50 | 316 | m² | 94.37 | 21% | 122.1808 | 100% | 38609.1451 | 38609.1451 | 2067 | [31 empty] | 0 | 772 | 0 | Galerij VD1 en dakterrassen VD1 en VD2 (volledig vernieuwen).
A | Drainagetegels (beton) vervangen |  | Betontegels t.p.v. galerij VD1 en dakterrassen VD1 en VD2. | 1 | 50 | 316 | m² | 37.85 | 21% | 49.0044 | 100% | 15485.3888 | 15485.3888 | 2067 | [31 empty] | 0 | 310 | 0 | Betontegels t.p.v. galerij VD1 en dakterrassen VD1 en VD2.
A | Sedumdak vervangen |  | De sedum afwerking t.p.v. daken VD1 en VD2. | 1 | 40 | 110 | m² | 69.57 | 21% | 90.0723 | 100% | 9907.9507 | 9907.9507 | 2057 | [31 empty] | 0 | 248 | 0 | De sedum afwerking t.p.v. daken VD1 en VD2.
A | Vlakke dakafwerkingen (bitumen) vervangen |  | De bitumineuze afwerking t.p.v. de sedum daken. | 1 | 40 | 110 | m² | 86.67 | 21% | 112.2117 | 100% | 12343.2814 | 12343.2814 | 2057 | [31 empty] | 0 | 309 | 0 | De bitumineuze afwerking t.p.v. de sedum daken.
A | Lichtkoepel vervangen |  | De lichtkoepel. | 1 | 20 | 1 | stk | 900 | 21% | 1165.23 | 100% | 1165.23 | 1165.23 | 2037 |  | Planning 2037: 1165 | 39 | 58 | 1165 | De lichtkoepel.
| Interieur | [10 empty] | 0 | 0
EA | Binnendeurkozijnen (hout, exclusief deuren) schilderen |  | De deuren op de begane grond. | 1 | 5 | 1 | pst | 1500 | 9% | 1749.45 | 100% | 1749.45 | 1749.45 | 2027 |  | Planning 2027: 1749; Planning 2032: 1749; Planning 2037: 1749; Planning 2042: 1749; Planning 2047: 1749 | 292 | 350 | 8745 | De deuren op de begane grond.
EA | Binnenwandafwerking (stucwerk/spuitwerk) schilderen; texwerk |  | De wandafwerking t.p.v. de gemeenschappelijke ruimten (25% van totaal). | 2 | 20 | 254 | m² | 16.65 | 9% | 19.4189 | 25% | 4932.3993 | 4932.3993 | 2027 |  | Planning 2027: 1233; Planning 2047: 1233 | 82 | 62 | 2466 | De wandafwerking t.p.v. de gemeenschappelijke ruimten (25% van totaal).
EA | Binnenwandafwerking (stucwerk/spuitwerk) schilderen; texwerk |  | Volledige schilderbeurt wandafwerking gemeenschappelijke ruimten. | 0 | 20 | 254 | m² | 16.65 | 9% | 19.4189 | 100% | 4932.3993 | 4932.3993 | 2037 |  | Planning 2037: 4932 | 164 | 247 | 4932 | Volledige schilderbeurt wandafwerking gemeenschappelijke ruimten.
EA | Vloerafwerking; kitwerk vervangen |  | Het kitwerk t.p.v. de balkon- en de galerijvloeren. | 1 | 20 | 350 | m¹ | 42.58 | 21% | 55.1283 | 100% | 19294.9141 | 19294.9141 | 2037 |  | Planning 2037: 19295 | 643 | 965 | 19295 | Het kitwerk t.p.v. de balkon- en de galerijvloeren.
EA | Schoonloopmat vervangen |  | De schoonloopmat t.p.v. gemeenschappelijk entree. | 1 | 10 | 5 | m² | 85.16 | 21% | 110.2576 | 100% | 551.2833 | 551.2833 | 2027 |  | Planning 2027: 551; Planning 2037: 551; Planning 2047: 551 | 55 | 55 | 1653 | De schoonloopmat t.p.v. gemeenschappelijk entree.
EA | Vloerafwerking - belijning aanbrengen/herstellen |  | De belijning in de parkeergarage. | 1 | 10 | 815 | m¹ | 7.86 | 9% | 9.1671 | 100% | 7471.2012 | 7471.2012 | 2027 |  | Planning 2027: 7471; Planning 2037: 7471; Planning 2047: 7471 | 747 | 747 | 22413 | De belijning in de parkeergarage.
EA | Plafondafwerking (stucwerk/spuitwerk) schilderen; texwerk |  | De plafondafwerking in het portiek. | 1 | 20 | 147 | m² | 19.99 | 9% | 23.3144 | 100% | 3427.2075 | 3427.2075 | 2037 |  | Planning 2037: 3427 | 114 | 171 | 3427 | De plafondafwerking in het portiek.
EA | Postkastunit (binnenopsteling) vervangen |  | De postkasten nabij de entree. | 1 | 30 | 1 | pst | 6300 | 21% | 8156.61 | 100% | 8156.61 | 8156.61 | 2047 |  | Planning 2047: 8157 | 272 | 272 | 8157 | De postkasten nabij de entree.
| Installaties | [10 empty] | 0 | 0
EA | Deurdranger (interieur) vervangen |  | De deurdrangers (interieur). | 1 | 25 | 18 | stk | 149.88 | 21% | 194.0497 | 100% | 3492.8934 | 3492.8934 | 2042 |  | Planning 2042: 3493 | 116 | 140 | 3493 | De deurdrangers (interieur).
P | Overheaddeur (elektrisch bedienbaar) vervangen |  | Vervangen overheaddeuren. | 0 | 20 | 2 | stk | 7000 | 21% | 9062.9 | 100% | 18125.8 | 18125.8 | 2037 |  | Planning 2037: 18126 | 604 | 906 | 18126 | Vervangen overheaddeuren.
A | Binnenriolering - standleiding reinigen |  | Reinigen standleidingen (inschatting). | 0 | 7 | 1 | pst | 2500 | 21% | 3236.75 | 100% | 3236.75 | 3236.75 | 2024 |  | Planning 2024: 3237; Planning 2031: 3237; Planning 2038: 3237; Planning 2045: 3237 | 432 | 462 | 12948 | Reinigen standleidingen (inschatting).
P | Vuilwaterafvoerpomp vervangen |  | De vuilwaterpomp. | 1 | 15 | 1 | stk | 1045.01 | 21% | 1352.9736 | 100% | 1352.9744 | 1352.9744 | 2031 |  | Planning 2031: 1353; Planning 2046: 1353 | 90 | 90 | 2706 | De vuilwaterpomp.
A | Drukverhogingsinstallatie (tweepomps-systeem) vervangen |  | Het drukverhogingssysteem. | 1 | 18 | 1 | stk | 6411.93 | 21% | 8301.5317 | 100% | 8301.5258 | 8301.5258 | 2034 |  | Planning 2034: 8302 | 277 | 461 | 8302 | Het drukverhogingssysteem.
EA | Elektrische boiler (10 liter) vervangen |  | De boiler. | 1 | 15 | 1 | stk | 565.15 | 21% | 731.6991 | 100% | 731.6997 | 731.6997 | 2031 |  | Planning 2031: 732; Planning 2046: 732 | 49 | 49 | 1464 | De boiler.
EAC | Luchtbehandeling (diversen) onderhouden |  | De luchtbehandelingkast op het dak (inschatting). | 1 | 20 | 1 | pst | 25000 | 21% | 32367.5 | 100% | 32367.5 | 32367.5 | 2037 |  | Planning 2037: 32368 | 1079 | 1618 | 32368 | De luchtbehandelingkast op het dak (inschatting).
EAC | LBK kanalen reinigen appartementen |  | LBK kanalen reinigen appartementen | 1 | 8 | 1 | pst | 2500 | 21% | 3236.75 | 100% | 3236.75 | 3236.75 | 2024 | [31 empty] | 0 |  | 0 | LBK kanalen reinigen appartementen
EAC | LBK kanalen reinigen appartementen + centrale kanalen |  | LBK kanalen reinigen appartementen + centrale kanalen | 2 | 8 | 1 | pst | 4000 | 21% | 5178.8 | 100% | 5178.8 | 5178.8 | 2028 | [31 empty] | 0 |  | 0 | LBK kanalen reinigen appartementen + centrale kanalen
EAC | LBK motoren tussentijds |  | LBK motoren tussentijds | 1 |  |  |  |  | 21% | 0 | 100% | 0 | 0 | 2031 |  | Planning 2031: 8500 | 283.3333 |  | 8500 | LBK motoren tussentijds
P | Gasdetectie-installatie; diverse onderdelen vervangen |  | Vervangen accu's (conform opgave Novenco). | 0 | 3 | 1 | pst | 150 | 21% | 194.205 | 100% | 194.205 | 194.205 | 2023 |  | Planning 2023: 194; Planning 2026: 194; Planning 2029: 194; Planning 2032: 194; Planning 2035: 194; Planning 2038: 194; Planning 2041: 194; Planning 2044: 194; Planning 2047: 194; Planning 2050: 194 | 65 | 65 | 1940 | Vervangen accu's (conform opgave Novenco).
P | Gasdetectie-installatie; in 2022/23 vervangen lagers 1532 |  | Revisie lagers, vervangen LPG sensoren en noodstroomvoorziening (conform opgave Novenco). | 0 | 5 | 1 | pst | 3850 | 21% | 4984.595 | 100% | 4984.595 | 4984.595 | 2022 |  | Planning 2022: 4985; Planning 2027: 4985; Planning 2032: 1532; Planning 2037: 4985; Planning 2042: 1532; Planning 2047: 4985 | 997 | 997 | 29910 | Revisie lagers, vervangen LPG sensoren en noodstroomvoorziening (conform opgave Novenco).
P | Gasdetectie-installatie; diverse onderdelen vervangen |  | Vervangen CO sensoren (conform opgave Novenco). | 0 | 7 | 1 | pst | 800 | 21% | 1035.76 | 100% | 1035.76 | 1035.76 | 2024 |  | Planning 2024: 1036; Planning 2031: 1036; Planning 2038: 1036; Planning 2045: 1036 | 138 | 148 | 4144 | Vervangen CO sensoren (conform opgave Novenco).
P | Gasdetectie-installatie; diverse onderdelen vervangen |  | Vervangen schakelkast/systeem (conform opgave Novenco). | 0 | 15 | 1 | pst | 1000 | 21% | 1294.7 | 100% | 1294.7 | 1294.7 | 2032 |  | Planning 2032: 1295; Planning 2047: 1295 | 86 | 86 | 2590 | Vervangen schakelkast/systeem (conform opgave Novenco).
P | Gasdetectie-installatie; diverse onderdelen vervangen |  | Vervangen schakelkast en ventilatoren (conform opgave Novenco). | 0 | 25 | 1 | pst | 6500 | 21% | 8415.55 | 100% | 8415.55 | 8415.55 | 2042 |  | Planning 2042: 8416 | 281 | 337 | 8416 | Vervangen schakelkast en ventilatoren (conform opgave Novenco).
A | Stroomopwekking; zonnepanelen de- en hermonteren |  | Post t.b.v. de- en hermonteren zonnepanelen. | 0 | 25 | 1 | pst | 2000 | 21% | 2589.4 | 100% | 2589.4 | 2589.4 | 2042 |  | Planning 2042: 2589 | 86 | 104 | 2589 | Post t.b.v. de- en hermonteren zonnepanelen.
A | Stroomopwekking; zonnepanelen vervangen |  | De zonnenpanelen. | 1 | 40 | 88 | stk | 330.88 | 21% | 428.3903 | 100% | 37698.3496 | 37698.3496 | 2057 | [31 empty] | 0 | 942 | 0 | De zonnenpanelen.
A | Stroomopwekking (zonnepanelen); omvormers vervangen |  | De omvormer. | 1 | 15 | 1 | stk | 1741.03 | 21% | 2254.109 | 100% | 2254.1115 | 2254.1115 | 2032 |  | Planning 2032: 2254; Planning 2047: 2254 | 150 | 150 | 4508 | De omvormer.
A | Verlichting, armaturen vervangen |  | De armaturen (exterieur). | 1 | 25 | 45 | stk | 100 | 21% | 129.47 | 100% | 5826.15 | 5826.15 | 2042 |  | Planning 2042: 5826 | 194 | 233 | 5826 | De armaturen (exterieur).
EA | Verlichting, armaturen vervangen |  | De armaturen (interieur). | 1 | 25 | 180 | stk | 90 | 21% | 116.523 | 100% | 20974.14 | 20974.14 | 2042 |  | Planning 2042: 20974 | 699 | 839 | 20974 | De armaturen (interieur).
EA | Decentrale noodverlichtingsarmaturen vervangen |  | De noodstroomarmaturen. | 1 | 25 | 26 | stk | 370.76 | 21% | 480.0228 | 100% | 12480.5973 | 12480.5973 | 2042 |  | Planning 2042: 12481 | 416 | 499 | 12481 | De noodstroomarmaturen.
EA | Decen.noodstrerl, accu's vervangen nov 2020 32 accus 3.292 Euro |  | De noodstroomaccu's. | 0 | 4 | 26 | stk | 77.05 | 21% | 99.7566 | 100% | 2593.6725 | 2593.6725 | 2022 |  | Planning 2022: 2594; Planning 2024: 3292; Planning 2028: 3292; Planning 2032: 3292; Planning 2036: 3292; Planning 2040: 3292; Planning 2044: 3292; Planning 2048: 3292 | 692 | 648 | 20752 | De noodstroomaccu's.
A | Droge stijgleidingen beproeven/controleren |  | Post t.b.v. beproeven/controleren droge blusleiding. | 0 | 5 | 1 | pst | 290 | 21% | 375.463 | 100% | 375.463 | 375.463 | 2023 |  | Planning 2023: 375; Planning 2028: 375; Planning 2033: 375; Planning 2038: 375; Planning 2043: 375; Planning 2048: 375 | 75 | 75 | 2250 | Post t.b.v. beproeven/controleren droge blusleiding.
EA | Bellentableau vervangen |  | Het bellentableau nabij de entree. | 1 | 15 | 1 | pst | 2500 | 21% | 3236.75 | 100% | 3236.75 | 3236.75 | 2031 |  | Planning 2031: 3237; Planning 2046: 3237 | 216 | 216 | 6474 | Het bellentableau nabij de entree.
EA | Bellentableau; huisinstallatie (beeldspraak) vervangen |  | De installatie in de woningen. | 1 | 15 | 32 | stk | 321.08 | 21% | 415.7023 | 100% | 13302.4728 | 13302.4728 | 2031 |  | Planning 2031: 13302; Planning 2046: 13302 | 887 | 887 | 26604 | De installatie in de woningen.
P | Hefplateau Personenlift, diverse onderdelen vervangen |  | De accu (conform opgave Aesy Liften). | 0 | 2 | 1 | pst | 113.08 | 21% | 146.41 | 100% | 146.4047 | 146.4047 | 2022 |  | Planning 2022: 146; Planning 2024: 146; Planning 2026: 146; Planning 2028: 146; Planning 2030: 146; Planning 2032: 146; Planning 2034: 146; Planning 2036: 146; Planning 2038: 146; Planning 2040: 146; Planning 2042: 146; Planning 2044: 146; Planning 2046: 146; Planning 2048: 146; Planning 2050: 146 | 73 | 73 | 2190 | De accu (conform opgave Aesy Liften).
P | Hefplateau Personenlift, diverse onderdelen vervangen |  | V-snaren en landingscontacten (conform opgave Aesy Liften). | 0 | 4 | 1 | pst | 613.12 | 21% | 793.8084 | 100% | 793.8065 | 793.8065 | 2022 |  | Planning 2022: 794; Planning 2026: 794; Planning 2030: 794; Planning 2034: 794; Planning 2038: 794; Planning 2042: 794; Planning 2046: 794; Planning 2050: 794 | 212 | 198 | 6352 | V-snaren en landingscontacten (conform opgave Aesy Liften).
P | Hefplateau Personenlift, diverse onderdelen vervangen |  | Alarmprint, geleider sloffen (conform opgave Aesy Liften). | 0 | 6 | 1 | pst | 997.6 | 21% | 1291.5903 | 100% | 1291.5927 | 1291.5927 | 2024 |  | Planning 2024: 1292; Planning 2030: 1292; Planning 2036: 1292; Planning 2042: 1292; Planning 2048: 1292 | 215 | 215 | 6460 | Alarmprint, geleider sloffen (conform opgave Aesy Liften).
P | Hefplateau Personenlift, diverse onderdelen vervangen |  | Motor (conform opgave Aesy Liften). | 0 | 10 | 1 | pst | 1384.07 | 21% | 1791.9495 | 100% | 1791.9554 | 1791.9554 | 2027 |  | Planning 2027: 1792; Planning 2037: 1792; Planning 2047: 1792 | 179 | 179 | 5376 | Motor (conform opgave Aesy Liften).
P | Hefplateau Personenlift, diverse onderdelen vervangen |  | Moer (conform opgave Aesy Liften). | 0 | 12 | 1 | pst | 2885.75 | 21% | 3736.1775 | 100% | 3736.1805 | 3736.1805 | 2031 |  | Planning 2031: 3736; Planning 2043: 3736 | 249 | 311 | 7472 | Moer (conform opgave Aesy Liften).
P | Hefplateau Personenlift, diverse onderdelen vervangen |  | Noodvoeding kooi (conform opgave Orona). | 0 | 3 | 1 | pst | 163 | 21% | 211.0361 | 100% | 211.0361 | 211.0361 | 2024 |  | Planning 2024: 211; Planning 2027: 211; Planning 2030: 211; Planning 2033: 211; Planning 2036: 211; Planning 2039: 211; Planning 2042: 211; Planning 2045: 211; Planning 2048: 211; Planning 2051: 211 | 70 | 70 | 2110 | Noodvoeding kooi (conform opgave Orona).
EA | Personenlift, diverse onderdelen vervangen |  | Regeling, deurrollen, -kabels, -sloffen, lichtlijst, buffers, fotocel, sloffen/voering/smering (conform opgave Orona). | 0 | 10 | 1 | pst | 17745 | 21% | 22974.4515 | 100% | 22974.4515 | 22974.4515 | 2027 |  | Planning 2027: 22974; Planning 2037: 22974; Planning 2047: 22974 | 2297 | 2297 | 68922 | Regeling, deurrollen, -kabels, -sloffen, lichtlijst, buffers, fotocel, sloffen/voering/smering (conform opgave Orona).
EA | Personenlift, diverse onderdelen vervangen |  | Deuraandrijving, kooitableau spreekluisterunit, schachttableaus, etagestandaanwijzing BG, snelheidsbegrenzer, spanwiel, kabel snelheidsbegrenzer (conform opgave Orona). | 0 | 15 | 1 | pst | 13765 | 21% | 17821.5455 | 100% | 17821.5455 | 17821.5455 | 2031 |  | Planning 2031: 17822; Planning 2046: 17822 | 1188 | 1188 | 35644 | Deuraandrijving, kooitableau spreekluisterunit, schachttableaus, etagestandaanwijzing BG, snelheidsbegrenzer, spanwiel, kabel snelheidsbegrenzer (conform opgave Orona).
EA | Personenlift, diverse onderdelen vervangen |  | Hoofdstroomrelais, stuurstroomrelais, schachtinformatie, tractieschijf, omleidwielen, draagkabels (conform opgave Orona). | 0 | 20 | 1 | pst | 13163 | 21% | 17042.1361 | 100% | 17042.1361 | 17042.1361 | 2027 |  | Planning 2027: 17042; Planning 2047: 17042 | 1136 | 852 | 34084 | Hoofdstroomrelais, stuurstroomrelais, schachtinformatie, tractieschijf, omleidwielen, draagkabels (conform opgave Orona).
EA | Personenlift, diverse onderdelen vervangen |  | Besturing, aandrijving compleet, juk& TG-sloffen/voering/smering, kooibekleding (conform opgave Orona). | 0 | 20 | 1 | pst | 37050 | 21% | 47968.635 | 100% | 47968.635 | 47968.635 | 2036 |  | Planning 2036: 47969 | 1599 | 2398 | 47969 | Besturing, aandrijving compleet, juk& TG-sloffen/voering/smering, kooibekleding (conform opgave Orona).
EA | Personenlift, diverse onderdelen vervangen |  | automatische kooi- en schachtdeur, vanginrichting (conform opgave Orona). | 0 | 25 | 1 | pst | 44005 | 21% | 56973.2735 | 100% | 56973.2735 | 56973.2735 | 2041 |  | Planning 2041: 56973 | 1899 | 2279 | 56973 | automatische kooi- en schachtdeur, vanginrichting (conform opgave Orona).
| Diversen | [10 empty] | 0 | 0
A | Herinspectie / actualisatie MJOP |  | Herinspectie (op basis van reeds aanwezige gegevens). | 0 | 3 | 1 | pst | 1275 | 21% | 1650.7425 | 100% | 1650.7425 | 1650.7425 | 2024 |  | Planning 2024: 1651; Planning 2027: 1651; Planning 2030: 1651; Planning 2033: 1651; Planning 2036: 1651; Planning 2039: 1651; Planning 2042: 1651; Planning 2045: 1651; Planning 2048: 1651; Planning 2051: 1651 | 550 | 550 | 16510 | Herinspectie (op basis van reeds aanwezige gegevens).
[8 empty] | Totaal incl. BTW & incl. begeleidingskosten | [7 empty] | 11108 | 569 | 10865 | 0 | 1134 | 64190.45 | 3813 | 194 | 4094 | 52955 | 10462 | 2237 | 9242 | 194 | 54561 | 123366 | 5782 | 1862 | 3438 | 57167 | 146947 | 4111 | 3632 | 6135 | 37386 | 74228 | 6967 | 0 | 1134 | 1862 | 24163.3333 | 69302 | 716456
| Correctie inflatie | [14 empty] | Planning 2042: 181.6
| Gehanteerde inflatie | 3% | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal | Per jaar
[16 empty] | 11441.24 | 603.6521 | 11872.4789 | 0 | 1314.6168 | 76646.7542 | 4689.509 | 245.7534 | 5341.7414 | 71167.0919 | 14481.8548 | 3189.4271 | 13572.1886 | 293.4424 | 85004.2602 | 197966.2146 | 9556.765 | 3169.9304 | 6028.5538 | 103249.961 | 273364.7064 | 881758.9019 | 44087.9451
[12 empty] | Toedeling naar verdeelsleutels incl. inflatie |  |  |  | 5: gebaseerd op verdeelsleutels in kolom A
[12 empty] | Allen |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Totaal | Per jaar
[12 empty] | A |  | Zie boven |  | 2589 | 375 | 4888 | 0 | 0 | 6182.45 | 375 | 0 | 1651 | 3237 | 2254 | 2026 | 8302 | 0 | 1651 | 5696 | 3612 | 1651 | 0 | 0 | 95859 | 137759.45
[12 empty] | A |  | Na index |  | 2666.67 | 397.8375 | 5341.2496 | 0 | 0 | 7382.1686 | 461.2027 | 0 | 2154.1805 | 4350.2573 | 3120.0631 | 2888.5916 | 12191.7669 | 0 | 2572.2042 | 9140.4079 | 5970.0856 | 2810.717 | 0 | 0 | 178325.9773 | 237106.7099 | 11855.3355
[12 empty] | Beginsaldo |  |  |  | 51009 | 54924.8605 | 61307.0295 | 62949.1865 | 70142.0953 | 77550.7914 | 77799.5798 | 85198.2628 | 93293.9451 | 99478.3173 | 103716.7692 | 109443.0767 | 115666.2468 | 112859.5945 | 122526.2625 | 129910.7263 | 131025.6865 | 135618.63 | 143687.833 | 154894.1506 | 166436.6577
[12 empty] | Dotatatie+inflatie |  |  |  | 6582.5305 | 6780.0064 | 6983.4066 | 7192.9088 | 7408.6961 | 7630.957 | 7859.8857 | 8095.6823 | 8338.5527 | 8588.7093 | 8846.3706 | 9111.7617 | 9385.1146 | 9666.668 | 9956.668 | 10255.3681 | 10563.0291 | 10879.92 | 11206.3176 | 11542.5071 | 11888.7823
[12 empty] | Uitgaven |  |  |  | -2666.67 | -397.8375 | -5341.2496 | 0 | 0 | -7382.1686 | -461.2027 | 0 | -2154.1805 | -4350.2573 | -3120.0631 | -2888.5916 | -12191.7669 | 0 | -2572.2042 | -9140.4079 | -5970.0856 | -2810.717 | 0 | 0 | -178325.9773
[12 empty] | Eindsaldo |  |  |  | 54924.8605 | 61307.0295 | 62949.1865 | 70142.0953 | 77550.7914 | 77799.5798 | 85198.2628 | 93293.9451 | 99478.3173 | 103716.7692 | 109443.0767 | 115666.2468 | 112859.5945 | 122526.2625 | 129910.7263 | 131025.6865 | 135618.63 | 143687.833 | 154894.1506 | 166436.6577 | -0.53732
[15 empty] | Was | 2022: 1626
[12 empty] | Etage appartementen |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Totaal | Per jaar
[12 empty] | EA |  | Zie boven |  | 2594 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 51020 | 3292 | 0 | 0 | 35093 | 5041 | 0 | 0 | 0 | 51261 | 60399 | 0 | 0 | 3292 | 56973 | 38697 | 308360
[12 empty] | EA |  | Na index |  | 2671.82 | 0 | 3597.2573 | 0 | 0 | 60920.5482 | 4048.7448 | 0 | 0 | 47162.0575 | 6977.9229 | 0 | 0 | 0 | 79862.9677 | 96922.6642 | 0 | 0 | 5772.5419 | 102899.5754 | 71987.819 | 480152.099 | 24007.6049
[12 empty] | Beginsaldo |  |  |  | 36125 | 49030.3648 | 65074.8652 | 78003.4434 | 95025.0538 | 112557.3126 | 69694.991 | 84246.2196 | 103404.1921 | 123136.9038 | 96299.5394 | 110256.0503 | 131818.5172 | 154027.8581 | 176903.4792 | 120602.4012 | 47948.4834 | 72945.2923 | 98692.0054 | 119438.5779 | 43853.6905
[12 empty] | Dotatatie+inflatie |  |  |  | 15577.1848 | 16044.5004 | 16525.8354 | 17021.6105 | 17532.2588 | 18058.2265 | 18599.9733 | 19157.9725 | 19732.7117 | 20324.6931 | 20934.4339 | 21562.4669 | 22209.3409 | 22875.6211 | 23561.8897 | 24268.7464 | 24996.8088 | 25746.7131 | 26519.1145 | 27314.6879 | 28134.1286
[12 empty] | Uitgaven |  |  |  | -2671.82 | 0 | -3597.2573 | 0 | 0 | -60920.5482 | -4048.7448 | 0 | 0 | -47162.0575 | -6977.9229 | 0 | 0 | 0 | -79862.9677 | -96922.6642 | 0 | 0 | -5772.5419 | -102899.5754 | -71987.819
[12 empty] | Eindsaldo |  |  |  | 49030.3648 | 65074.8652 | 78003.4434 | 95025.0538 | 112557.3126 | 69694.991 | 84246.2196 | 103404.1921 | 123136.9038 | 96299.5394 | 110256.0503 | 131818.5172 | 154027.8581 | 176903.4792 | 120602.4012 | 47948.4834 | 72945.2923 | 98692.0054 | 119438.5779 | 43853.6905 | -1.6007e-10
[15 empty] | Was | 1626 2022: 18305
[12 empty] | Etage + commercieel |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Totaal | Per jaar
[12 empty] | EAC |  | Zie boven |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40868
[12 empty] | EAC |  | Na index |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11423.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51941.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63364.4272 | 3168.2214
[12 empty] | Beginsaldo |  |  |  | -886 | 1354.5265 | 3662.2689 | 6039.2435 | 8487.5273 | 11009.2597 | 13606.644 | 16281.9499 | 19037.5149 | 21875.7469 | 13375.8366 | 16386.9169 | 19488.3296 | 22682.7847 | 25973.0735 | 29362.0709 | -19088.3998 | -15493.0124 | -11789.7634 | -7975.417 | -4046.6401
[12 empty] | Dotatatie+inflatie |  |  |  | 2240.5265 | 2307.7423 | 2376.9746 | 2448.2838 | 2521.7324 | 2597.3843 | 2675.3059 | 2755.565 | 2838.232 | 2923.3789 | 3011.0803 | 3101.4127 | 3194.4551 | 3290.2888 | 3388.9974 | 3490.6673 | 3595.3874 | 3703.249 | 3814.3465 | 3928.7768 | 4046.6401
[12 empty] | Uitgaven |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11423.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51941.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Eindsaldo |  |  |  | 1354.5265 | 3662.2689 | 6039.2435 | 8487.5273 | 11009.2597 | 13606.644 | 16281.9499 | 19037.5149 | 21875.7469 | 13375.8366 | 16386.9169 | 19488.3296 | 22682.7847 | 25973.0735 | 29362.0709 | -19088.3998 | -15493.0124 | -11789.7634 | -7975.417 | -4046.6401 | 7.7307e-12
[15 empty] | Was | 18305 2022: 2641
[12 empty] | Parkeren |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Totaal | Per jaar
[12 empty] | P |  | Zie boven |  | 5925 | 194 | 2685 | 0 | 1134 | 6988 | 146 | 194 | 2443 | 6125 | 3167 | 211 | 940 | 194 | 1649 | 24903 | 2170 | 211 | 146 | 194 | 12391 | 66085
[12 empty] | P |  | Na index |  | 6102.75 | 205.8146 | 2933.972 | 0 | 1314.6168 | 8344.0374 | 179.5616 | 245.7534 | 3187.5609 | 8231.4878 | 4383.8687 | 300.8355 | 1380.4217 | 293.4424 | 2569.0883 | 39962.0045 | 3586.6794 | 359.2134 | 256.0119 | 350.3856 | 23050.91 | 101135.6658 | 5056.7833
[12 empty] | Beginsaldo |  |  |  | 23800 | 20606.8958 | 23398.0163 | 23550.8876 | 26730.3361 | 28690.5512 | 23719.5907 | 27014.2984 | 30347.0423 | 30845.3336 | 26410.2736 | 25936.7255 | 29663.5202 | 32431.5577 | 36411.0282 | 38243.0403 | 2814.1691 | 3896.6171 | 8346.6049 | 13044.0702 | 17795.7661
[12 empty] | Dotatatie+inflatie |  |  |  | 2909.6458 | 2996.9352 | 3086.8432 | 3179.4485 | 3274.832 | 3373.0769 | 3474.2692 | 3578.4973 | 3685.8522 | 3796.4278 | 3910.3206 | 4027.6302 | 4148.4592 | 4272.9129 | 4401.1003 | 4533.1333 | 4669.1273 | 4809.2011 | 4953.4772 | 5102.0815 | 5255.1439
[12 empty] | Uitgaven |  |  |  | -6102.75 | -205.8146 | -2933.972 | 0 | -1314.6168 | -8344.0374 | -179.5616 | -245.7534 | -3187.5609 | -8231.4878 | -4383.8687 | -300.8355 | -1380.4217 | -293.4424 | -2569.0883 | -39962.0045 | -3586.6794 | -359.2134 | -256.0119 | -350.3856 | -23050.91
[12 empty] | Eindsaldo |  |  |  | 20606.8958 | 23398.0163 | 23550.8876 | 26730.3361 | 28690.5512 | 23719.5907 | 27014.2984 | 30347.0423 | 30845.3336 | 26410.2736 | 25936.7255 | 29663.5202 | 32431.5577 | 36411.0282 | 38243.0403 | 2814.1691 | 3896.6171 | 8346.6049 | 13044.0702 | 17795.7661 | 7.6398e-11
[15 empty] | Was | 2641 2022: 3258
[12 empty] | Totaal dotaties |  |  |  | 2641 2022: 27309.8877
[15 empty] | Was | 2641 2022: 25830
[12 empty] | TOTAAL |  | Zie boven |  | 11108 | 569 | 10865 | 0 | 1134 | 64190.45 | 3813 | 194 | 4094 | 52955 | 10462 | 2237 | 9242 | 194 | 54561 | 123366 | 5782 | 1862 | 3438 | 57167 | 146947 | 553072.45
[12 empty] | TOTAAL |  | Na index |  | 11441.24 | 603.6521 | 11872.4789 | 0 | 1314.6168 | 76646.7542 | 4689.509 | 245.7534 | 5341.7414 | 71167.0919 | 14481.8548 | 3189.4271 | 13572.1886 | 293.4424 | 85004.2602 | 197966.2146 | 9556.765 | 3169.9304 | 6028.5538 | 103249.961 | 273364.7064 | 881758.9019 | 44087.9451
Stappen bewerking ivm herzieing nieuw begrotingsjaar
[12 empty] | Ruwe berekening per appartement naar rato |  |  |  | 2641 2030: Verschil per reserve; 2641 2038: Bijstellen ivm nieuw inzicht uitgaven, zie wijzigingen in geel
[16 empty] | Aantal | Allen | Etage | E+C | Parkeer | Totaal | Per stuk |  |  | Was | Wordt | Verschil |  |  |  |  | Met doelzoeken naar nul
[12 empty] | Etage appartementen |  |  |  | 2641 2022: 30; 2641 2023: 5642.169; 2641 2024: 15577.1848; 2641 2025: 2036.8423; 2641 2026: 2727.7929; 2641 2027: 25983.9891; 2641 2028: 866.133; 2641 2030: Allen; 2641 2031: 1626; 2641 2032: 6582.5305; 2641 2033: 404.8%
[12 empty] | Losse appartementen |  |  |  | 2641 2022: 2; 2641 2023: 376.1446; 2641 2026: 181.8529; 2641 2027: 557.9975; 2641 2028: 278.9987; 2641 2030: Etage; 2641 2031: 18305; 2641 2032: 15577.1848; 2641 2033: 85.1%
[12 empty] | Commercieel |  |  |  | 2641 2022: 3; 2641 2023: 564.2169; 2641 2025: 203.6842; 2641 2027: 767.9011; 2641 2028: 255.967; 2641 2030: E+C; 2641 2031: 2641; 2641 2032: 2240.5265; 2641 2033: 84.84%
[16 empty] | 35 | 6582.5305 | 15577.1848 | 2240.5265 | 2909.6458 | 27309.8877 | 780.2825 |  | Parkeer | 3258 | 2909.6458 | 89.31%
[24 empty] | Totaal | 25830 | 27309.8877 | 105.7%
Liquiditeitsverloop totaal VvE PUUUR-BSH, exclusief te ontvangen rente (verlaagt jaarlijkse bijdrage in begroting)
[16 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
[12 empty] | Beginsaldo |  |  |  | 117422.79 | 133291.4377 | 160816.9699 | 177917.5509 | 207759.8026 | 237182.705 | 192195.5955 | 220115.5206 | 253457.4843 | 282711.0916 | 247177.2088 | 269397.5595 | 304011.4039 | 329376.585 | 369188.6334 | 325493.0287 | 170074.7293 | 204342.3169 | 246311.4698 | 286776.1717 | 231414.2641
[12 empty] | Donatie+inflatie |  |  |  | 27309.8877 | 28129.1843 | 28973.0599 | 29842.2517 | 30737.5192 | 31659.6448 | 32609.4341 | 33587.7171 | 34595.3487 | 35633.2091 | 36702.2054 | 37803.2716 | 38937.3697 | 40105.4908 | 41308.6555 | 42547.9152 | 43824.3526 | 45139.0832 | 46493.2557 | 47888.0534 | 49324.695
[12 empty] | Uitgaven |  |  |  | -11441.24 | -603.6521 | -11872.4789 | 0 | -1314.6168 | -76646.7542 | -4689.509 | -245.7534 | -5341.7414 | -71167.0919 | -14481.8548 | -3189.4271 | -13572.1886 | -293.4424 | -85004.2602 | -197966.2146 | -9556.765 | -3169.9304 | -6028.5538 | -103249.961 | -273364.7064
[12 empty] | Eindsaldo |  |  |  | 133291.4377 | 160816.9699 | 177917.5509 | 207759.8026 | 237182.705 | 192195.5955 | 220115.5206 | 253457.4843 | 282711.0916 | 247177.2088 | 269397.5595 | 304011.4039 | 329376.585 | 369188.6334 | 325493.0287 | 170074.7293 | 204342.3169 | 246311.4698 | 286776.1717 | 231414.2641 | 7374.2527