## Blad1
Foto | Ruimte | Opleverpunten algemene ruimte naar aanleiding van rondgang 05-05-2017 | Actie
| Algemeen | De diverse kopwoningen (Christoffelkruidstraat) hebben aan de rechterzijde van de voordeur een zwarte afwerkfolie die uitsteekt. Tevens heeft huisnummer 81 linksboven de voordeur een lelijke afwerking.
| Lift | Folie en beplating moet nog uit de lift verwijderd worden. Tevens ontvangt VvE graag opleverrapport van Orona, aangezien monteur aangeeft dat er vanuit de bouw meerdere gebreken zijn.
Image1 | Dak | Aan de onderzijde van de dakopbouw is isolatie zichtbaar, graag afwerken (grind o.i.d.)
Image2 | Dak | Entree deurcilinder te lang in verband met ander beslag
Image3 + 4 | Dakopbouw | Gevelbeplating is niet netjes, graag aanpassen
Image5 | Dak | Breuk in glaspaneel
| Noodtrappenhuis 6 + 7 | Verdieping 6 en 7 vallen niet goed in het slot (dranger bijstellen)
| Noodtrappenhuis begane grond | Veel bouwvuil onder de trap. Graag verwijderen.
| Trappenhuis 7 | Verdieping 7, kras in hekwerk aan de kopse kant
Image7 | Galerij 4 | Plaat naast de lift is losgekomen en dient vastgezet te worden
| Galerij 3 | Onderregel ter hoogte van noodtrappenhuis is verbogen. FEK pakt dit op i.o.v. Vink Bouw
| Galerij 3 | Hekwerk ter hoogte van huisnummer 105 is niet juist. Naden beter verdelen
Image6 | Galerij 3 | Halverwege galerij bovenzijde aanwerken
| Galerij 1 | HWA aanpassen, water spat nu tegen de muur (90 graden stukje opzetten)
| Garagelaag 1 + 0 | Drangers van alle deuren nalopen, veel deuren vallen te hard dicht.
| Garagelaag 1 | Deur vanuit hal valt hard dicht en de drempel is stuk.
| Garagelaag 1 | Deur vanuit hal heeft onjuist beslag; vanuit garage zonder sleutel te openen / Vanuit hal enkel toegankelijk met sleutel
| Garagelaag 1 | Sensor bij hellingbaan werkt overdag niet
Image8 | Garagelaag 1 | Veel vochtplekken op het plafond ter hoogte van hellingbaar
| Garagelaag 1 | Lekkage ter hoogte van berging 57 en 75. Tevens mist armatuur nog
Image9 | Garagelaag 1 | Lekkage ter hoogte van parkeerplaats 58 oplossen + brandwerende verf op paal bijwerken
| Garagelaag 1 | Betonnen wand bij lift schilderen
Image10 | Garagelaag 1 | Loshangende pijp wegwerken
Image11 | Garagelaag 1 | Voldoet hellingbaan aan eisen? Veel auto's hebben last van te steile hoek
| Garagelaag -1 | Deur vanuit entree naar lift: vanuit garage zonder sleutel te openen / Vanuit hal enkel toegankelijk met sleutel
| Garagelaag -1 | Deur vanuit garage naar lift: geen slot, beide zeiden toegankelijk zonder sleutel.